## 产业发展类
附件1
佳县2021年度涉农整合资金产业发展类项目计划表
序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施地点 |  | 建设内容 及规模 | 预期效益 | 资金计划 (万元) | 项目 主管 单位 | 备注
|  |  | 镇名 | 村名
合计 | [6 empty] | 345.38
1 | 产业项目 | 方塌镇方塌村淤地坝除险加固 | 方塌镇 | 方塌村 | 方塌淤地坝为碾压均质土坝，新建后最大坝高为21.0m，坝顶宽5.0m，坝顶长46.00m，新建坝体上游坝坡坡比为1:2.0，下游坝坡坡比为1:1.5，下游高程1059.0m处设一道1.5m宽马道，马道内侧设设排水沟。 水位及库容：上游坝基高程为▽1054.00m，下游坝基高程为▽1053.00m，设计拦泥高程▽1069.1m，拦泥库容为35.12万m³；滞洪高水位为▽1072.36m，滞洪库容7.23万m³；总库容42.35万m³，坝顶高程为▽1074.00m。放水工程主要有卧管、涵管和明渠组成，卧管、消力池和明渠采用现浇C25钢筋砼，卧管卧管及消力池盖板为预制钢筋砼，涵管为预制钢筋混凝土圆涵。 在坝体左岸布设土质排洪渠一条，长104m，宽3m，高3m。 | 减少水土流失，保护淤地坝面积52.68亩，受益该村279户951人（脱贫户27户58人），助推农业增产、增收，预计每户增收600元 | 55.41 | 乡村振兴局
2 | 产业项目 | 大佛寺便民服务中心高家塄村灌溉工程 | 大佛寺便民服务中心 | 高家塄村 | M7.5浆砌砖池壁63m³，C20砼底板24m³，钢架阳光板96㎡，挖填土方2250m³， | 助推种植基地用水便利，涉及脱贫户44户122人，预计每人每年增收300元 | 36.57 | 乡村振兴局
3 | 产业项目 | 大佛寺便民服务中心边则元村供水工程 | 大佛寺便民服务中心 | 边则元村 | 新建机井1眼，机房一座，检查井2座，DN50钢管320m，De50PE管200m，3*16mm²电缆线400m，150QJ5-350潜水泵1台，配电柜1套。380v电线0.4km。 | 助推脱贫户增产、增收，提高农作物产值，涉及脱贫户73户166人，预计每年每人增收300元 | 35 | 乡村振兴局
4 | 产业项目 | 方塌谢家沟村蔬菜温室大棚 | 方塌 | 谢家沟村 | 维修大棚15栋（长60M/宽8M) | 提高劳动生产效率，降低劳动成本，受益脱贫户14户33人，每户每年平均可增加收入2000元左右。 | 43.63 | 乡村振兴局
5 | 产业项目 | 佳州街道办雷家老庄村淤地坝除险加固 | 佳州街道办 | 雷家老庄村 | 坝体工程机械清基土1180平米，推土机推土3171.28立 方米，坝体土方碾压2831.5立方米，溢洪道工程机械土方开挖446.74立方米，机械土方回填1024.97立方米，回填土方夯实915.15立方米，人工土方回填278.77立方米，天然砂砾石垫层295.7立方米、M7.5浆砌块石201.28万元，洪水渠土方回填3297.9744立方米，洪水渠土方碾压2944.62立方米等， | 助推脱贫户增产、增收，提高农作物产值，涉及脱贫户73户158人，预计每年每人增收300元 | 24.98 | 乡村振兴局
6 | 产业项目 | 康家港便民服务中心王家焉村探洼淤地坝除险加固 | 康家港便民服务中心 | 王家焉村探洼 | 碾压均质土坝，坝高39米，坝顶宽4米，长108.8米；土质溢洪道长40米等。 | 保护坝地，拦截泥沙，防治水土流失，带动贫困人口220人。人均增收350元 | 48.17 | 乡村振兴局
7 | 产业项目 | 通镇向阳湾村灌溉工程 | 通镇 | 向阳湾村 | 给水泵1台型号：15立方米/小时，功率15ＫＷ，无缝钢管1433Ｍ，无缝钢管817Ｍ，管道支架安装5730ＫＧ | 改善农业生产条件带动脱贫,直接受益脱贫户59户126人，受益总户数228户，总人口数621人 | 49.39 | 乡村振兴局
8 | 产业项目 | 通镇向阳湾村灌溉工程 | 通镇 | 向阳湾村 | 变压器一台，水泵房配电箱一台，电力 电缆型号：ＪＫＬＹＪ-1ＫＶ 35,电杆组立8根。泵房渗水墙体砖砌强度等级：ＭＵ10实心黏土砖，混凝土及钢筋混凝工程ＲＶＹ垫层等级Ｃ15,构造柱等级Ｃ25,圈梁等级Ｃ25,过梁等级Ｃ25，平板等级Ｃ25，雨篷等级Ｃ25等。 | 改善农业生产条件带动脱贫,直接受益脱贫户59户126人，受益总户数228户，总人口数621人 | 27.56 | 乡村振兴局
9 | 产业项目 | 兴隆寺便民服务中心中硷村灌溉工程 | 兴隆寺便民服务中心 | 中硷村 | 挖土方570m³，填土方465m³，浆砌砖43m³，埋设PE管500m | 助推脱贫户增产、增收，提高农作物产值，涉及脱贫户76户157人，预计每年每人增收300元 | 24.67 | 乡村振兴局

## 基础设施类
附件2
佳县2021年度涉农整合资金基础设施及公共服务项目计划表
序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施地点 |  | 建设内容 及规模 | 预期效益 | 资金计划 (万元) | 项目 主管 单位 | 备注
|  |  | 镇名 | 村名
合计 | [6 empty] | 1112.1
1 | 村基础 设施 | 方塌镇谢家沟村生产道路 | 方塌镇 | 谢家沟村 | 硬化道路长780m宽3.5m，C30砼路面厚18cm，浆砌石挡墙317m | 确保该村道路安全通行，方便226户660人其中脱贫户14户33人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 65.22 | 乡村振兴局
2 | 村基础 设施 | 佳州街道办西峰则（小石板自然村）村组道路 | 佳州街道办 | 西峰则（小石板自然村） | 路基1.7公里，水泥混凝土路面7650平方，路肩1.7公里，路面排水1.7公里。 | 确保该村道路安全通行，方便310户854人其中脱贫户51户94人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 98.85 | 乡村振兴局
3 | 村基础 设施 | 佳州街道办西峰则村（小石板自然村）至马家墕村村组道路 | 佳州街道办 | 西峰则村（小石板自然村）至马家墕村 | 全长1.5KM,路基挖方3800m3，水泥路面7250M2。边沟1600m，栏水带1500米， | 确保该村道路安全通行，方便310户854人其中脱贫户51户94人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 95.15 | 乡村振兴局
4 | 村基础 设施 | 佳州街道办马家墕村高家园自然村村组道路 | 佳州街道办 | 马家墕村高家园自然村 | 全长1.45KM,路基挖方2100m3，水泥路面6525M2。边沟1500m，栏水带1450米， | 确保该村道路安全通行，方便392户1194人其中脱贫户67户132人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 85.9 | 乡村振兴局
5 | 村基础 设施 | 坑镇张家岩（白家山）自然村村组道路 | 坑镇 | 张家岩（白家山）自然村 | 路面工程2.035公里，混凝土面层2.035公里，18cmC30混凝土面层9157.5平米，16cm石灰土基层10175平米，整修路床2035平米，沥青灌缝2.035公里 | 确保该村道路安全通行，方便361户1076人其中脱贫户65户185人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 99.88 | 乡村振兴局
6 | 村基础 设施 | 大佛寺便民服务中心长塄村后洼自然村村组道路 | 大佛寺便民服务中心 | 长塄村后洼自然村 | 路基工程0.67km，砼路面2450㎡ | 确保该村道路安全通行，方便294户866人其中脱贫户89户241人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 49.73 | 乡村振兴局
7 | 村基础 设施 | 大佛寺便民服务中心长塄村桥涵工程 | 大佛寺便民服务中心 | 长塄村 | 新建1-10米石拱桥,采用浆砌片石基础、护底、截水墙、护拱、实体台、轻型墩台、拱上横墙、墩上横墙4.78方；土牛拱胎拱桥拱圈宽6.5米等。 | 确保该村道路安全通行，方便294户866人其中脱贫户89户241人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 36.05 | 乡村振兴局
8 | 村基础 设施 | 大佛寺便民服务中心楼底村桥涵工程 | 大佛寺便民服务中心 | 楼底村 | 浆砌块片石150m³，长6.5m，宽3m，高5m | 确保该村道路安全通行，方便354户884人其中脱贫户82户164人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 6 | 乡村振兴局
9 | 村基础 设施 | 店镇张顺家沟村至高家坬村生产道路 | 店镇 | 张顺家沟村至高家坬村 | 新修3米宽生产道路6公里，填挖土方46000方. | 确保该村道路安全通行，方便291户721人其中脱贫户30户65人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 19 | 乡村振兴局
10 | 村基础 设施 | 店镇石窑村道路防护工程 | 店镇 | 石窑村 | 填土方600m³，路肩墙150.4m³ | 确保该村道路安全通行，方便277户752人其中脱贫户41户113人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 7.3 | 乡村振兴局
11 | 村基础 设施 | 方塌镇马能峁村村组道路 | 方塌镇 | 马能峁村 | 建设挡墙长62m高2.36m，M7.5浆砌砖砌筑0.24m | 确保该村道路安全通行，方便201户652人其中脱贫户17户42人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 3.12 | 乡村振兴局
12 | 村基础 设施 | 佳州街道办张家庄村村组道路 | 佳州街道办 | 张家庄村 | 路基工程0.56㎞，挖土方840m³，水泥混凝土层3310㎡ | 确保该村道路安全通行，方便139户438人其中脱贫户19户44人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 49.96 | 乡村振兴局
13 | 村基础 设施 | 佳州街道办雷家老庄村村组道路 | 佳州街道办 | 雷家老庄村 | 公路全长598.299米，路基宽度3.5米，路面宽度3米。面层：18㎝厚C30混凝土，基层：20㎝厚天然砂砾石垫层。路基挖言297立方米，路基填方0.598立方米，利用土方填筑279立方米，借土方填筑3440立方米，路面垫层2094.05平米，20㎝砂砾垫层2094.5平米，水泥混凝土面层1794.9平米，18㎝水泥混凝土1794平米。 | 确保该村道路安全通行，方便248户822人其中脱贫户73户158人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 49.19 | 乡村振兴局
14 | 村基础 设施 | 康家港便民服务中心麻地沟（火石山）村村组道路 | 康家港便民服务中心 | 麻地沟（火石山）村 | 填土方2430立方，18cm混凝土1237.5平方米，16cm灰土基层1350平方米，600mm混凝土管涵2道。 | 确保该村道路安全通行，方便209户626人其中脱贫户53户124人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 19.66 | 乡村振兴局
15 | 村基础 设施 | 坑镇坑镇村村组道路 | 坑镇 | 坑镇村 | 浆砌片石防护墙19.2m³，浆砌红砖防护墙3.1m³/21m，砖立铺人行道153.8m³ | 确保该村道路安全通行，方便948户2786人其中脱贫户182户540人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 2.09 | 乡村振兴局
16 | 村基础 设施 | 刘国具镇徐家畔村薛家沟自然村村组道路 | 刘国具镇 | 徐家畔村薛家沟自然村 | 维修道路长2公里，宽4.5米。浆砌砖挡土墙374m，高2.8m；墙体铺底1m，高0.8m，收顶0.5米；铺底1m，高1.3m，收顶0.37m，计580.07m³断面处185m，回填土方1276.5m³等 | 确保该村道路安全通行，方便186户524人其中脱贫户38户82人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 40.03 | 乡村振兴局
17 | 村基础 设施 | 刘家山便民服务中心马家沟村道路防护工程 | 刘家山便民服务中心 | 马家沟村 | 挖填土方13900m³，浆砌石挡墙30m³，φ1000砼管埋设8m，φ600渗水管36m | 确保该村道路安全通行，方便125户516人其中脱贫户45户123人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 26.46 | 乡村振兴局
18 | 村基础 设施 | 木头峪镇李家坬村高家山自然村村组道路 | 木头峪镇 | 李家坬村高家山自然村 | 砼路面18cm厚，310㎡，浆砌石挡墙56m³，砖砌涵洞带挡土墙12m³，机械挖填土方220m³ | 确保该村道路安全通行，方便491户1478人其中脱贫户61户137人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 6.99 | 乡村振兴局
19 | 村基础 设施 | 上高寨便民服务中心徐家东沟村村组道路 | 上高寨便民服务中心 | 徐家东沟村 | 路基工程1km，18cmC30砼路面3500㎡，16cm石灰稳定土基层4000㎡ | 确保该村道路安全通行，方便314户979人其中脱贫户47户102人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 49.65 | 乡村振兴局
20 | 村基础 设施 | 通镇中沟村村组路灯 | 通镇 | 中沟村 | 挖线路槽深0.6米*宽0.4米，路灯间距20米，路灯钢筋砼基座49个，1.路灯灯杆高6米，亮度30W;2.大马路弯灯臂长1200㎜以上；3、智能时控、光感。 | 确保该村道路安全通行，方便316户905人其中脱贫户72户159人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 20 | 乡村振兴局
21 | 村基础 设施 | 通镇向阳湾村村组路灯 | 通镇 | 向阳湾村 | 挖线路槽深0.6米*宽0.4米，路灯间距20米，路灯钢筋砼基座30个，1.路灯灯杆高6米，亮度30W;2.大马路弯灯臂长1200㎜以上；3、智能时控、光感。 | 确保该村道路安全通行，方便228户621人其中脱贫户59户126人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 13.3 | 乡村振兴局
22 | 村基础 设施 | 王家砭镇刘家峁村白土沟自然村村组道路 | 王家砭镇 | 刘家峁村白土沟自然村 | 挖土方3540m³，路面工程2.95km | 确保该村道路安全通行，方便257户778人其中脱贫户78户211人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 49.4 | 乡村振兴局
23 | 村基础 设施 | 王家砭镇程家沟村张圪垯村生产道路 | 王家砭镇 | 程家沟村张圪垯村 | 新建生产道路长2200米，路宽3米。 | 确保该村道路安全通行，方便218户646人其中脱贫户23户44人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 49.59 | 乡村振兴局
24 | 村基础 设施 | 王家砭镇程家村至马军王村村组道路 | 王家砭镇 | 程家村至马军王村 | 管涵7处，挡墙4段205m，排水沟段137m.旧路面改造600m. | 确保该村道路安全通行，方便218户646人其中脱贫户23户44人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 47.84 | 乡村振兴局
25 | 村基础 设施 | 乌镇张文正村张辛庄自然村村组道路 | 乌镇 | 张文正村张辛庄自然村 | 路基挖方800方，水泥混凝土面层726平米16㎝石灰稳定土基层（10：90）726平米，18㎝水泥混凝土726平米等。 | 确保该村道路安全通行，方便308户992人其中脱贫户23户44人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 18.44 | 乡村振兴局
26 | 村基础 设施 | 乌镇柴家老庄村村组道路 | 乌镇 | 柴家老庄村 | 挖填土方11923m³，φ800砼管26米 | 确保该村道路安全通行，方便244户703人其中脱贫户28户84人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 10 | 乡村振兴局
27 | 村基础 设施 | 峪口便民服务中心王家渠村陈家坬自然村村组道路 | 峪口便民服务中心 | 王家渠村陈家坬自然村 | 挖土方3550.75m³，挖石方538m³，硬化村组道路3827.2㎡ | 确保该村道路安全通行，方便436户1207人其中脱贫户133户369人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 42.9 | 乡村振兴局
28 | 村基础 设施 | 朱家坬镇朱家坬村桥涵工程 | 朱家坬镇 | 朱家坬村 | 填土方1980立方米，18cmC30混凝土面层1920平米，桥涵1道60米，管涵60米 | 确保该村道路安全通行，方便251户766人其中脱贫户89户230人安全出行，促进经济发展，增加农民收入 | 26.98 | 乡村振兴局
29 | 村基础 设施 | 佳州街道办西峰则村道路防护工程 | 佳州街道办 | 西峰则村 | 排水渠25m，混凝土水沟盖板120m | 方便出行，助推农业增产、增收，涉及脱贫户51户94人 | 23.42 | 乡村振兴局